	Boletin Nº 12 -  Metformina Clorhidrato 850 mg.
	7



ACUERDO DE COOPERACIÓN

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PLATA -  CATEDRA DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS (UNLP)

BOLETIN No. 12
EQUIVALENCIA FARMACEUTICA DE COMPRIMIDOS

 CONTENIENDO METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg

INTRODUCCIÓN

La Metformina (como base o como clorhidrato), es un principio activo antidiabético de administración oral del tipo biguánido. Se lo utiliza comúnmente en el tratamiento y la prevención de la Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, también conocida como diabetes no insulinodependiente, particularmente en pacientes con sobrepeso, así como en niños y personas que presentan una función renal normal.

Es un antihiperglucemiante. No provoca liberación de insulina Entre las acciones que produce se destacan: aumento del metabolismo de la glucosa en los tejidos, en particular de la glucolisis anaerobia, reducción de la gluconeogénesis hepática e inhibición de la absorción de glucosa, aminoácidos y otros compuestos a nivel intestinal.

Se absorbe bien por vía oral; no se fija a las proteínas plasmáticas y no sufre biotransformación, eliminándose casi por completo por orina en forma activa (el 90 % de una dosis oral en 12 horas). Su semivida de eliminación plasmática es de 2-4 horas, por lo que debe administrarse 2-3 veces al día.

Las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales: anorexia, náuseas, molestias abdominales y diarrea, que aparecen en el 5-20 % de los pacientes. La reacción más grave, aunque rara, es la acidosis láctica, que puede llegar a ser letal, pero sólo aparece si se dan dosis tóxicas  o dosis normales en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, alcoholismo o en mujeres embarazadas; es decir, situaciones en las que la anoxia tisular o la alteración del metabolismo celular favorece la producción de lactato.1,2 

OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio comparativo de 15 marcas de comprimidos conteniendo 850 mg de Metformina clorhidrato, presentes en el mercado farmacéutico argentino, y aprobadas para su comercialización, con la finalidad de establecer equivalencia farmacéutica entre ellas. 

Se realizaron los siguientes ensayos: evaluación de rótulos, prospectos y envases primarios, identidad y valoración del principio activo, uniformidad de unidades de dosificación y disolución. Se realizó el ensayo de disolución inmediata y prolongada según el tipo de liberación del principio activo en la formulación.

Nota: Este trabajo fue realizado por las pasantes Srtas. Sofía Schiavi y Yasmina Raggio, alumnas avanzadas de la Carrera de Farmacia, bajo la dirección de la Prof. Dra. María Guillermina Volonté.

RESULTADOS

TABLA I. Se realizó un estudio comparativo de la descripción de los comprimidos, del envase primario (blíster) y de la información contenida en los rótulos del envase secundario (caja) y prospectos de los productos ensayados. Este fue realizado en base a las indicaciones de la OMS3 que considera que las instrucciones de uso y las especificaciones de conservación incluida en los envases, son imprescindibles para avalar la intercambiabilidad de productos medicamentosos.

	PRODUCTO 

Lab. – Lote – Vto.
	DESCRIPCIÓN DEL COMPRIMIDO
	CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO
	 BLISTER

	BALIGLUC AP
BALIARDA

L: 098A

Vto.: 10/12


	Naranja pálido, oblongo, biconvexo, con logo "D 850" en una cara, con logo del laboratorio en la otra, ranurado, recubierto.
	Caja: sin indicaciones.                       Prospecto: Mantener en lugar seco, a temperatura no superior a 30 ºC.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	DBI  AP METFORMINA

MONTPELLIER

L: BW0780

Vto.: 04/13
	 Celeste, oblongo, biconvexo, con logo del laboratorio en una cara, ranurado, recubierto.
	 
Caja: conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

Prospecto: ídem

	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente. 

	DIABESIL AP 850
GADOR

L: 08838

Vto.: 10/12
	Celeste, oblongo, biconvexo, con logo “AP” en una cara y en la otra "850", ranurado, recubierto.
	Caja: conservar en su envase original, a temperatura menor a 30 ºC, al abrigo de la luz.                                                      Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	GLUCAMINOL FORTE 
ROCHE

L: X00650

Vto.: 10/13
	Blanco, oblongo, biconvexo, con logo “GF 850” en una cara y en la otra un sol, ranurado, recubierto.
	Caja: mantener el envase en un ambiente fresco y seco.
Prospecto: Ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	GLUCOGOOD 850
DENVER FARMA

L: 10181

Vto.: 03/13
	Blanco, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar a temperatura ambiente, no mayor a 30 ºC, en lugar seco.                                               Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	GLUCOPHAGE 850 mg

MERCK

L: 500404

Vto.: 09/15
	Blanco, redondo, biconvexo, sin ranura, recubierto.
	Caja: conservar a temperatura entre 15 y 30 ºC, en lugar seco y en su envase original.        Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	ISLOTIN RETARD 

CRAVERI

L: 4955

Vto.: 06/13
	Amarillo, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar a temperatura ambiente, no mayor a 30 ºC, en lugar seco.

Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	MECTIN 850
ELEA

L: 5809

Vto.: 02/13
	Blanco, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar entre 15-30 ºC.                                                    Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	MEDOBIS 850
LAZAR

L: 2031

Vto.: 02/14 
	Blanco, oblongo, biconvexo, sin ranura.
	Caja: conservar  a temperatura entre 15 y 30 ºC, en lugar seco y en su envase original                                                         Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	MELGIB

FADA PHARMA

L: 1821

Vto.: 03/13
	Blanco, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar  a temperatura ambiente controlada entre 15 y  30 ºC, en su estuche original                                                         Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	METFORAL 850
MENARINI

L: 11001

Vto.: 01/14
	Blanco, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar en un sitio seco entre 15 y 30 ºC. 

Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC opaca.

	METFORMÍN TEMIS 850
TEMIS LOSTALÓ

L: 95739

Vto.: 06/13
	Celeste, oblongo, biconvexo, con logo “TL” en una cara, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar en lugar fresco y seco.
Prospecto: Ídem.


	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	METGLUCÓN 850 AP

INVESTI

L: 00109

Vto.: 04/14
	Blanco, oblongo, biconvexo, ranurado, recubierto.
	Caja: conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 ºC.

Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.

	OXEMET 
GLAXOSMITHKLINE
L: JK5509

Vto.: 04/13
	Blanco, oblongo, cóncavo, ranurado, con logo “M 850”, recubierto.
	Caja: almacenar a una temperatura inferior a 25 ºC.
Prospecto: Ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC opaca.

	REDUGLUC AP

MICROSULES ARGENTINA

L: 120541

Vto.: 04/13
	Blanco, oblongo, biconvexo, sin ranura, recubierto.
	Caja: conservar en lugar seco, preferentemente a temperatura inferior de 30 ºC.

Prospecto: ídem.
	Base de aluminio y cubierta de PVC transparente.


TABLA II.  Resultados de los ensayos de Contenido y Uniformidad de Unidades de Dosificación (UUD) de todos los productos.

	PRODUCTO
	CONTENIDO DE

METFORMINa clorhidrato
	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN

	
	
	ETAPA 1

	BALIGLUC AP
	CUMPLE
	CUMPLE

	DBI AP METFORMINA 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	DIABESIL AP 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	GLUCAMINOL FORTE
	CUMPLE
	CUMPLE

	GLUCOGOOD 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	GLUCOPHAGE 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	ISLOTIN RETARD
	CUMPLE
	CUMPLE

	MECTIN 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	MEDOBIS 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	MELGIB
	CUMPLE
	CUMPLE

	METFORAL 
	CUMPLE
	CUMPLE

	METFORMIN TEMIS 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	METGLUCÓN 850 AP
	CUMPLE
	CUMPLE

	OXEMET
	CUMPLE
	CUMPLE

	REDUGLUC AP 850
	CUMPLE
	CUMPLE


CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE METFORMINA CLORHIDRATO: 

· Para comprimidos de liberación inmediata: 95-105 % Sobre Valor Declarado (% SDV), según USP 34 4.

· Para comprimidos de liberación prolongada: 90-110% SVD, según USP 34. 4
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE UUD: 


ETAPA 1: sobre una muestra de 10 comprimidos analizados individualmente, el contenido de Metformina clorhidrato de cada uno de ellos debe estar dentro del rango 85-115 % SVD y su Coeficiente de Variación (CV%) debe ser ≤ 6 %, según FA VII ed.5    

TABLA III. Resultados del ensayo de disolución para comprimidos de liberación inmediata. (Se utilizó la prueba 1 de la USP 34).

	PRODUCTO
	ETAPA 1

	GLUCAMINOL FORTE
	CUMPLE

	GLUCOGOOD 850
	CUMPLE

	GLUCOPHAGE 850
	CUMPLE

	MEDOBIS
	CUMPLE

	METFORAL
	CUMPLE

	METFORMÍN TEMIS
	CUMPLE

	OXEMET
	CUMPLE


CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE ETAPA 1 (E1) SEGÚN USP 34: Sobre 6 comprimidos ensayados en medio buffer fosfato de pH 6,8, el % disuelto SVD de Metformina clorhidrato de cada uno de los comprimidos ensayados, a los 45 minutos, no debe ser menor del 75%.(Q + 5%).

FIGURA I. Perfiles de disolución de los comprimidos de Metformina clorhidrato 850 mg de liberación inmediata.
[image: image1.png]% disuelto SVD

20 10 20

30

40 50

——Glucogood —=—Glucophage850 —+—Medobis 850

—+#—Glucaminol Forte —&—Oxemet

—+—Metformin Temis

T 1
60 70

Tiempo (min)
—— Metforal 850





 Se realizó una comparación de los perfiles de disolución, mediante un modelo matemático que calcula un Factor de Similitud (f2)6, de cada producto analizado versus el producto innovador, Glucophage. 

Solo Glucaminol Forte tiene un perfil similar f2 = 62.49 (criterio de aceptación: f2 > 50) al innovador.  

Mientras que Glucogood 850, Medobis 850, Metforal 850, Metformin Temis 850 y Oxemet obtuvieron  valores de f2 de 23.53, 23.21, 23.48, 32.62 y 41.01 respectivamente, no siendo similares al perfil del producto innovador.

 Se observó que Metformin Temis presenta un perfil de disolución marcadamente distinto a los de liberación inmediata. En primera instancia se realizó este test (liberación inmediata) debido a que ni en la caja ni en el prospecto se incluye información acerca del tipo de liberación y por lo tanto se asumió que se trataba de liberación inmediata. Al examinarse la formulación se encontró que uno de los excipientes, Eudragit L-30D, es usado para obtener comprimidos gastro-resistentes por ello se decidió realizarle el test de liberación retardada. 

TABLA IV. Resultados del ensayo de disolución para comprimidos de liberación retardada. (se utilizó el Método II para productos de Liberación Retardada (cubierta entérica) de la FA VII Ed.)

	PRODUCTO
	ETAPA ACIDA
	ETAPA BUFFER

	METFORMÍN TEMIS 850
	CUMPLE
	CUMPLE

	ISLOTIN RETARD
	NO CUMPLE
	NO CUMPLE


CRITERIO DE ACEPTACIÓN ETAPA ÁCIDA: En ninguna unidad individual la cantidad disuelta debe ser mayor de 10%. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ETAPA BUFFER: Sobre 6 comprimidos ensayados en medio buffer fosfato de pH 6,8, el % disuelto SVD de Metformina clorhidrato de cada uno de los comprimidos ensayados, a los 45 minutos, no debe ser menor del 75%.(Q + 5%).

TABLA V. Resultados del ensayo de disolución para comprimidos de liberación prolongada. (Se utilizó la prueba 2 de la USP 34).

	PRODUCTO
	ENSAYO DE DISOLUCIÓN

	BALIGLUC AP 
	CUMPLE

	DBI AP METFORMINA 850
	CUMPLE

	DIABESIL AP 850
	CUMPLE

	ISLOTIN RETARD*
	NO CUMPLE

	MECTIN
	NO CUMPLE

	MELGIB
	NO CUMPLE

	METGLUCON 850 AP
	NO CUMPLE

	REDUGLUC AP
	NO CUMPLE


* Se lo incluyó por no cumplir el ensayo de liberación retardada y por el tipo de excipientes que contiene
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El % disuelto SVD medio de Metformina clorhidrato a cada tiempo especificado se debe encontrar dentro de los límites especificados en la Tabla de Aceptación, que se muestra a continuación.

Tabla de Aceptación 

	Tiempo (horas)
	% disuelto SVD medio

	1
	20 - 40%

	2
	35 – 55%

	6
	65 – 85%

	10
	No menos de 85%


FIGURA II. Perfiles de disolución de los comprimidos de Metformina clorhidrato 850 mg de liberación prolongada.
[image: image2.png]% disuelto SVD

120

100

80

60

40

20

Tiempo (Horas)
0 T T T T T 1
0 2 4 6 8 10 12
——DBIAP —#—REDUGLUCAP ——MELGIB
=—=—MECTIN —8—BALIGLUCAP —— DIABESIL AP 850

~=+—=METGLUCON 850 AP ———ISLOTIN RETARD





Se realizó una comparación de los perfiles de disolución, mediante un modelo matemático que calcula un Factor de Similitud (f2)6, de cada producto analizado versus un perfil de especificación calculado utilizando los valores medios de los intervalos establecidos a cada tiempo. 

Los perfiles de disolución de los productos Baligluc AP, DBI AP Metformina 850, Diabesil AP 850, Mectin, Metglucon 850 AP y Redugluc AP resultaron similares (f2 > 50) al perfil de especificación, con valores de f2 de   71.72, 67.89, 82.28, 50.66, 52.11 y 53.02 respectivamente. Mientras que Islotin Retard y Melgib obtuvieron valores de f2 de 26.27 y 45.86 no siendo similares al perfil de especificación.

CONCLUSIONES

1) No todos los comprimidos conteniendo 850 mg de Metformina clorhidrato, disponibles en el mercado argentino a la fecha del presente estudio, son equivalentes con respecto a la información brindada sobre las condiciones de almacenamiento. Se considera que la indicación correcta sería: “Conservar a temperatura ambiente controlada, protegido de la humedad”, donde “temperatura ambiente controlada” indica, según USP 34, una temperatura mantenida entre 20 y 25 ºC, permitiéndose desviaciones entre 15 y 30 ºC experimentadas en farmacias, hospitales y depósitos. Las condiciones de almacenamiento deberían indicarse tanto en la caja (envase secundario) como en el prospecto. 

Todos los productos analizados cumplen  con la indicación de la temperatura de almacenamiento, pero DBI AP Metformina 850, Diabesil AP, Mectin 850, Melgib y Oxemet 850 no mencionan que se debe proteger al producto de la humedad.

El producto Baligluc AP de Baliarda no posee ninguna información en la caja, sin embargo en el prospecto las indicaciones de almacenamiento son correctas.
2) Todos los productos analizados cumplen satisfactoriamente los ensayos de contenido y uniformidad de unidades de dosificación.

3) Todos los productos de liberación inmediata analizados cumplen el ensayo de Disolución en la Etapa 1.
De la comparación de los perfiles de disolución usando el factor de similitud f2  podemos decir que solo Glucaminol Forte tiene un perfil similar (f2 > 50) al innovador, Glucophage 850, el cual mostró tener un perfil diferente al típico que presentan los productos de liberación inmediata, ya que recién a los 40 minutos libera mas del 40 % SVD de principio activo, mientras que lo ideal seria que a los 15 minutos se libere cerca del 90 %. 

Solo tres de las marcas presentan un perfil de liberación típico: Glucogood, Medobis 850 y Metforal 850.
4) Se observó que Metformin Temis presenta un perfil de disolución que no corresponde con uno de liberación inmediata. En primera instancia se realizó este test debido a que, ni en la caja ni en el prospecto, se incluye información acerca del tipo de liberación y por lo tanto se asumió que se trataba de liberación inmediata. Al examinarse la formulación se encontró que uno de los excipientes, Eudragit L-30D, es usado para obtener comprimidos gastro-resistentes por ello se realizó el test de disolución retardada, el que cumplió exitosamente. Por lo tanto se concluye que se trata de una formulación de liberación retardada, la cual no está declarada como tal en los envases del producto.
5) Al no cumplir Islotin Retard con el ensayo de liberación retardada y observando que los excipientes de su formulación son utilizados para lograr comprimidos de liberación prolongada se decidió realizar dicho ensayo, el cual tampoco cumplió por exceder los límites especificados. Cabe aclarar que tampoco cumpliría con el test de disolución para comprimido de liberación inmediata ya que se observa en el ensayo de liberación prolongada, que transcurrida una hora de la disolución recién se libera alrededor del 60% SVD del principio activo, lo cual se encuentra por debajo de las especificaciones.
6) De los 8 productos de liberación prolongada analizados sólo Baligluc AP, DBI AP Metformina 850 y Diabesil AP 850 cumplen con el ensayo de disolución. 

Los perfiles de disolución de los productos Baligluc AP, DBI AP metformina 850, Diabesil AP 850, Mectin, Metglucon 850 AP y Redugluc AP resultaron similares (f2 > 50) al perfil de especificación.  Mientras que Islotin Retard y Melgib  obtuvieron  valores  de f2 < 50 no siendo similares al perfil de especificación.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Goodman & Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica (2006).
2.  Farmacologia humana 3ª edición Jesus Florez.

3. World Health Organization. Quality Assurance of Pharmaceuticals. Multisource        (generic) pharmaceutical products: guidelines on registration requirements to establish     interchangeability, pág. 97, Ginebra (1997),

4. USP 34. Monografía Metformina clorhidrato tabletas (2011).
5. Farmacopea Argentina VII ed. Vol. 1 <740> Uniformidad de Unidades de Dosificación, pág. 279 (2003).

6. Doménech Berrozpe J., Martínez Lanao J., Plá Delfina J.M. “Biofarmacia y Farmacocinética” Vol. II, Ed. Síntesis S.A., Madrid, pág. 271-2 (1998).
7. Eudragit, Polímeros acrílicos para formas farmacéuticas sólidas.pdf, www.eudragit.com/e-lab
